ООО «Лаборатория ЛАБОР»

+375 (33) 915-55-88

220140, г. Минск, ул. Домбровская, 9, офис 13.1.4

УНП 692163829

info@labor.by

График работы: Пн-Пт: 09:00 - 18:00

ОТЧЕТ ПО КАРТИРОВАНИЮ ЗОНЫ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
{{ ОТЧЕТ_ПО_КАРТИРОВАНИЮ_НАПИСАТЬ_ПРОДОЛЖЕНИЕ }}

| Наименование объекта картирования | {{ НАИМЕНОВАНИЕ_ОБЪЕКТА_КАРТИРОВАНИЯ }} |
| --- | --- |
| Наименование организации заявителя | {{ НАИМЕНОВАНИЕ_ОРГАНИЗАЦИИ_ЗАЯВИТЕЛЯ }} |
| Режимы хранения продукции | Температурный режим: {{ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ_РЕЖИМ }} Влажностный режим: {{ ВЛАЖНОСТНЫЙ_РЕЖИМ }} |
| Даты проведения картирования | {{ ДАТА_ПРОВЕДЕНИЯ_КАРТИРОВАНИЯ }} |
| Дата проведения повторного картирования | До {{ ДАТА_ПРОВЕДЕНИЯ_ПОВТОРОНОГО_КАРТИРОВАНИЯ }} |
| Вид картирования | {{ ВИД_КАРТИРОВАНИЯ }} |

| Должность | Дата | Подпись | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ |  |  |  |
| Разработал: |  |  |  |
| Инженер по качеству ООО «Лаборатория ЛАБОР» | {{ ДАТА_ПОДПИСАНИЯ }} |  | Куракевич Е.В. |
| Согласовал: |  |  |  |
| Директор ООО «Лаборатория ЛАБОР» | {{ ДАТА_ПОДПИСАНИЯ }} |  | Лазарь С.М. |
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  |
| Утвердил: |  |  |  |
| {{ ДОЛЖНОСТЬ_СОТРУДНИКА_ФИРМЫ }} |  |  | {{ ФИО_СОТРУДНИКА }} |

Содержание

1 Основные термины и определения	3

2 Цели картирования	3

3 Объект температурно-влажностного картирования	3

4 Исходная информация	4

4.1 Перечень документации	4

4.2 Анализ рисков, схема размещения логгеров и интервал записи	4

4.3 Программа работ	4

5 Критерии приемлемости	4

6 Перечень исследований	5

7 Картирование	5

7.1 Результаты картирования	6

8 Анализ результатов картирования	8

Приложение 1 Планировка зоны хранения лекарственных средств	10

Приложение 2 Анализ рисков	11

Приложение 3 Схема размещения логгеров	14

Приложение 4 Графики распределения температуры и влажности при проведении исследований	15

Приложение 5 Графики распределения температуры и влажности по каждому логгеру при проведении исследований (скриншоты из ПО Eclerk-2.0)	19

Приложение 6 Температурная и влажностная карты	33

1 Основные термины и определения

Картирование – документально зарегистрированные измерения значений температуры и (или) относительной влажности, отражающие распределение этих параметров в области хранения, включая определение горячих и холодных точек.

Логгер – электронный измерительный прибор, предназначенный для непрерывной регистрации температуры и влажности с заданной периодичностью.

Объект температурно-влажностного картирования – специально выделенное и организованное место (склад, кабинет, часть помещения, шкаф, холодильник, холодильная камера и т.д.), предназначенное для приема, учета, хранения, отпуска и контроля качества лекарственных препаратов, фармацевтических субстанций, вспомогательных веществ, диагностических средств и иной продукции в соответствии с установленными нормативными требованиями.

Минимальное и максимальное значения показателей температуры и (или) влажности – соответственно самое низкое и самое высокое значения температуры и (или) влажности, зарегистрированное в исследуемой области за определенный период картирования. Эти значения могут как соответствовать, так и не соответствовать установленным критериям приемлемости.

Среднее значение показателей температуры и (или) влажности – среднее арифметическое значение всех зарегистрированных показателей температуры и (или) влажности в исследуемой области за полный период картирования.

Холодная и горячая точки – соответственно самое низкое и самое высокое значения температуры, зарегистрированные в исследуемой области в ходе температурно-влажностного картирования, при этом находящиеся в пределах установленных критериев приемлемости. Эти точки характеризуют экстремальные, но допустимые температурные параметры в зоне хранения и используются для оценки равномерности распределения температуры, а также для определения мест размещения средств мониторинга.

Стабильность – характеристика температурного и (или) влажностного режимов, отражающая изменения температуры и (или) влажности во времени в одной и той же точке измерения. Рассчитывается как разница между максимальным и минимальным значением, зафиксированным в данной точке за весь период мониторинга. Показывает, насколько объект картирования способен поддерживать установленный диапазон условий хранения без резких колебаний.

Однородность – характеристика температурного и (или) влажностного режимов, отражающая разницу температур и (или) влажности между разными точками измерения в один и тот же момент времени. Рассчитывается как разница между максимальным и минимальным значением среди всех датчиков за фиксированный момент. Показывает, насколько равномерно распределены параметры по всему объёму зоны хранения.

2 Цели картирования

- Подтвердить, что параметры окружающей среды (температура и влажность воздуха) находятся под контролем.

- Подтвердить, что температура и относительная влажность воздуха в объеме зоны хранения лекарственных средств находятся в заданных пределах (температурный режим: {{ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ_РЕЖИМ }} относительная влажность воздуха: {{ ВЛАЖНОСТНЫЙ_РЕЖИМ }}) (путем температурного картирования).

- Выявить области, которые не должны быть использованы для хранения (например, в непосредственной близости от источника тепла или холода).

- Выявить области с температурой, выходящей за допустимые граничные значения.

- Выявить области, наиболее подверженные риску выхода температуры за допустимые пределы (горячие и холодные точки).

- Провести оценку однородности температуры и стабильности ее поддержания.

3 Объект температурно-влажностного картирования

Объект картирования: {{ НАИМЕНОВАНИЕ_ОБЪЕКТА_КАРТИРОВАНИЯ }}  (далее – зона хранения). Планировка зоны хранения изображена в Приложении 1.

Площадь: {{ ПЛОЩАДЬ_ПОМЕЩЕНИЯ }}м².

Фотографии объекта картирования:

{% for img in ФОТО %}   {{img}}   {% endfor %}

Рисунок 1 – Фотографии объекта картирования (зона хранения лекарственных средств)

4 Исходная информация

4.1 Перечень документации

Графики распределения температуры и относительной влажности при проведении исследований представлены в Приложении 4.

Графики распределения температуры и относительной влажности по каждому логгеру (скриншоты из программного обеспечения (ПО) Eclerk-2.0) представлены в Приложении 5.

Температурная и влажностная карты построены на основании средних значений, рассчитанных по каждому логгеру, и представлены в Приложении 6.

Копии свидетельств о поверке средств измерений, свидетельств о повышении квалификации сотрудников ООО «Лаборатории ЛАБОР», а также данные о наружных климатических условиях, зафиксированных в период проведения картирования в {{ НОМЕР_ПРИЛОЖЕНИЯ_СВИДЕТЕЛЬСТВА_О_ПОВЕРКЕ }}, представлены в Приложении 7, вынесенном в отдельный документ.

4.2 Анализ рисков, схема размещения логгеров и интервал записи

Анализ рисков описан в Приложении 2.

Схема размещения логгеров изображена в Приложении 3.

Регистрация данных осуществлялась с интервалом: {{ ИНТЕРВАЛ }}.

4.3 Программа работ

- Идентификация объекта(-ов) картирования.

- Идентификация рабочей группы по картированию.

- Обработка исходной информации.

- Проведение анализа рисков и определение количества логгеров.

- Составление схемы размещения логгеров.

- Размещение логгеров по объему зоны хранения в соответствии со схемой размещения.

- Проведение картирования.

- Анализ результатов картирования.

- Составление отчета.

5 Критерии приемлемости

- Подтверждение того, что параметры окружающей среды (температура и влажность воздуха) находятся под контролем.

- Подтверждение того, что температура и относительная влажность воздуха в объеме зоны хранения лекарственных средств находятся в заданных пределах (температурный режим: {{ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ_РЕЖИМ }}, относительная влажность воздуха: {{ ВЛАЖНОСТНЫЙ_РЕЖИМ }}) (путем температурного картирования).

- Выявленные области, которые не должны быть использованы для хранения (например, в непосредственной близости от источника тепла или холода).

- Выявленные области с температурой, выходящей за допустимые граничные значения.

- Выявленные области, наиболее подверженные риску выхода температуры за допустимые пределы (горячие и холодные точки).

- Подтверждение однородности температуры и стабильности ее поддержания.

6 Перечень исследований

При проведении исследований осуществляется контроль параметров окружающей среды для надлежащих условий хранения лекарственных средств:

- температурный режим: {{ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ_РЕЖИМ }};.

- относительная влажность воздуха: {{ ВЛАЖНОСТНЫЙ_РЕЖИМ }}.

Перечень исследований:

- картирование зоны хранения лекарственных средств: {{ ВРЕМЯ_ПРОВЕДЕНИЯ_ИССЛЕДОВАНИЯ }}.

Исследования проводятся в соответствии с программой работ (см. раздел 4, п. 4.3).

7 Картирование

План-график картирования представлен в таблице 1.

Таблица 1 – План-график картирования

| Дата и время проведения | Исследование | Диапазон климатических условий | Период проведения исследования |
| --- | --- | --- | --- |
| {{ ДАТА_ВРЕМЯ_ПРОВЕДЕНИЯ_КАРТИРОВАНИЯ }} | Картирование зоны хранения лекарственных средств | Температура: {{ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ_РЕЖИМ }} Влажность: {{ ВЛАЖНОСТНЫЙ_РЕЖИМ }} | {{ ВРЕМЯ_ПРОВЕДЕНИЯ_ИССЛЕДОВАНИЯ }} |