ООО «Лаборатория ЛАБОР»

+375 (33) 915-55-88

220140, г. Минск, ул. Домбровская, 9, офис 13.1.4

УНП 692163829

info@labor.by

График работы: Пн-Пт: 09:00 - 18:00

ОТЧЕТ ПО КАРТИРОВАНИЮ {{ ОТЧЕТ_ПО_КАРТИРОВАНИЮ_НАПИСАТЬ_ПРОДОЛЖЕНИЕ }}

| Наименование объекта картирования | {{ НАИМЕНОВАНИЕ_ОБЪЕКТА_КАРТИРОВАНИЯ }} |
| --- | --- |
| Наименование организации заявителя | {{ НАИМЕНОВАНИЕ_ОРГАНИЗАЦИИ_ЗАЯВИТЕЛЯ }} |
| Режимы хранения продукции | Температурный режим: {{ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ_РЕЖИМ }} |
| Даты проведения картирования | {{ ДАТА_ПРОВЕДЕНИЯ_КАРТИРОВАНИЯ }} |
| Дата проведения повторного картирования | До {{ ДАТА_ПРОВЕДЕНИЯ_ПОВТОРОНОГО_КАРТИРОВАНИЯ }} |
| Вид картирования | {{ ВИД_КАРТИРОВАНИЯ }} |

| Должность | Дата | Подпись | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ |  |  |  |
| Разработал: |  |  |  |
| Инженер по качеству ООО «Лаборатория ЛАБОР» | {{ ДАТА_ПОДПИСАНИЯ }} |  | Куракевич Е.В. |
| Согласовал: |  |  |  |
| Директор ООО «Лаборатория ЛАБОР» | {{ ДАТА_ПОДПИСАНИЯ }} |  | Лазарь С.М. |
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  |
| Утвердил: |  |  |  |
| {{ ДОЛЖНОСТЬ_СОТРУДНИКА_ФИРМЫ }} |  |  | {{ ФИО_СОТРУДНИКА }} |

Содержание

1. Основные термины и определения	3

2. Цели картирования	3

3. Объект температурного картирования	3

4. Исходная информация	4

4.1. Перечень документации	4

4.2. Анализ рисков, схема размещения логгеров и интервал записи	4

4.3. Программа работ	4

4.3.1. Программа квалификации монтажа (IQ)	5

4.3.2. Программа картирования	5

5. Критерии приемлемости	5

6. Перечень исследований	6

7. Квалификация монтажа (IQ)	6

8. Картирование	6

8.1. Результаты картирования	7

9. Анализ результатов картирования	8

Приложение 1 Планировка зоны хранения лекарственных средств	9

Приложение 2 Анализ рисков	10

Приложение 3 Схема размещения логгеров	12

Приложение 4 Графики распределения температуры при проведении исследований	13

Приложение 5 Графики распределения температуры по каждому логгеру при проведении исследований (скриншоты из ПО Eclerk-2.0)	16

Приложение 6 Температурная карта	29

- Основные термины и определения

Картирование – документально зарегистрированные измерения значений температуры, отражающие распределение этого параметра в области хранения, включая определение горячих и холодных точек.

Логгер – электронный измерительный прибор, предназначенный для непрерывной регистрации температуры с заданной периодичностью.

Объект картирования – специально выделенное и организованное место (склад, помещение, часть помещения, шкаф, холодильник, холодильная камера и т.д.), предназначенное для приёма, учёта, хранения, отпуска и контроля качества лекарственных препаратов, фармацевтических субстанций, вспомогательных веществ, диагностических средств и иной продукции в соответствии с установленными нормативными требованиями.

Минимальное и максимальное значения температуры – соответственно самое низкое и самое высокое значения температуры, зарегистрированные в исследуемой области за определённый период картирования. Эти значения могут как соответствовать, так и не соответствовать установленным критериям приемлемости.

Среднее значение температуры – среднее арифметическое значение всех зарегистрированных показателей температуры в исследуемой области за полный период картирования.

Холодная и горячая точки – соответственно самое низкое и самое высокое значения температуры, зарегистрированные в исследуемой области в ходе температурного картирования, при этом находящиеся в пределах установленных критериев приемлемости. Эти точки характеризуют экстремальные, но допустимые температурные параметры в зоне хранения и используются для оценки равномерности распределения температуры, а также для определения мест размещения средств мониторинга.

Стабильность – характеристика температурного режима, отражающая изменения температуры во времени в одной и той же точке измерения. Рассчитывается как разница между максимальным и минимальным значением, зафиксированным в данной точке за весь период мониторинга. Показывает, насколько объект картирования способен поддерживать установленный диапазон условий хранения без резких колебаний.

Однородность – характеристика температурного режима, отражающая разницу температур между разными точками измерения в один и тот же момент времени. Рассчитывается как разница между максимальным и минимальным значением среди всех датчиков за фиксированный момент. Показывает, насколько равномерно распределены параметры по всему объёму зоны хранения.

- Цели картирования

- Убедиться, что оборудование (установка), включая связанные с ней элементы управления, системы мониторинга и (или) сигнализации, смонтировано и подключено в соответствии с чертежами и спецификациями изготовителя или поставщика.

- Подтвердить, что температура воздуха в объеме зоны хранения лекарственных средств находится в заданных пределах (температурный режим: {{ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ_РЕЖИМ }}) для загруженного состояния (путем температурного картирования).

- Выявить области, которые не должны быть использованы для хранения (например, в непосредственной близости от охлаждающих змеевиков, потоков холодного воздуха или источников тепла).

- Выявить области с температурой, выходящей за допустимые граничные значения.

- Выявить области, наиболее подверженные риску выхода температуры за допустимые пределы (горячие и холодные точки).

- Провести оценку однородности температуры и стабильности ее поддержания.

- Объект температурного картирования

Объект картирования: {{ НАИМЕНОВАНИЕ_ОБЪЕКТА_КАРТИРОВАНИЯ }} (далее – зона хранения или холодильник). Планировка зоны хранения изображена в Приложении 1.

Фотографии объекта картирования:

{% for img in ФОТО %}   {{img}}   {% endfor %}

Рисунок 1 – Фотографии объекта картирования (общий вид)

(замени МАКСОН)

Рисунок 2 – Фотографии объекта картирования (установленный режим терморегулятора – 1)

- Исходная информация

  - Перечень документации

Графики распределения температуры при проведении исследований представлены в Приложении 4.

Графики распределения температуры по каждому логгеру (скриншоты из программного обеспечения (ПО) Eclerk-2.0) представлены в Приложении 5.

Температурная карта построена на основании средних значений, рассчитанных по каждому логгеру, и представлена в Приложении 6.

Копии свидетельств о поверке средств измерений, свидетельств о повышении квалификации сотрудников ООО «Лаборатории ЛАБОР», а также данные о наружных климатических условиях, зафиксированных в период проведения картирования в {{ НОМЕР_ПРИЛОЖЕНИЯ_СВИДЕТЕЛЬСТВА_О_ПОВЕРКЕ }}, представлены в Приложении 7, вынесенном в отдельный документ.

  - Анализ рисков, схема размещения логгеров и интервал записи

Анализ рисков описан в Приложении 2.

Схема размещения логгеров изображена в Приложении 3.

Регистрация данных осуществлялась с интервалом: {{ ИНТЕРВАЛ }}.

  - Программа работ

- Идентификация объекта(-ов) картирования.

- Идентификация рабочей группы по картированию.

- Обработка исходной информации.

- Проведение анализа рисков и определение количества логгеров.

- Составление схемы размещения логгеров.

- Размещение логгеров по объему зоны хранения в соответствии со схемой размещения.

- Проведение квалификации монтажа (IQ).

- Проведение картирования.

- Анализ результатов картирования.

- Составление отчета.

    - Программа квалификации монтажа (IQ)

- Проверка наличия технической и эксплуатационной документации на оборудование.

- Проведение осмотра и проверки, позволяющей установить соответствие идентифицированных ключевых элементов проектным и эксплуатационным характеристикам, указанным в документации, а также подтвердить правильность их установки, подключения вспомогательных систем и электропитания, включая системы аварийной сигнализации.

- Проверка условий окружающей среды, установленных в документации как обязательные для оборудования или его компонентов.

- Анализ полученных результатов.

- Подготовка выводов в отчет.

    - Программа картирования

- Размещение логгеров по объему зоны хранения с учетом схемы размещения.

- Проведение исследований, демонстрирующих возможность поддержания температуры воздуха в объеме зоны хранения лекарственных средств в заданных пределах (температурный режим: {{ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ_РЕЖИМ }}) для загруженного состояния (путем температурного картирования).

- Анализ результатов исследования для определения областей, которые не должны быть использованы для хранения (например, в непосредственной близости от охлаждающих змеевиков, потоков холодного воздуха или источников тепла).

- Анализ результатов исследования для определения областей с температурой, выходящей за допустимые граничные значения.

- Анализ результатов исследования для выявления областей, наиболее подверженных риску выхода температуры за допустимые пределы (горячие и холодные точки).

- Анализ результатов исследования для подтверждения однородности температуры и стабильности ее поддержания.

- Подготовка выводов в отчет.

- Критерии приемлемости

- Подтверждение того, что оборудование (установка), включая связанные с ним элементы управления, системы мониторинга и (или) сигнализации, смонтировано и подключено в соответствии с чертежами и спецификациями изготовителя или поставщика.

- Наличие технической и эксплуатационной документации на оборудование.

- Соответствие идентифицированных ключевых элементов проектным и эксплуатационным характеристикам, корректность их установки и подключения, включая вспомогательные системы, электропитание и системы аварийной сигнализации.

- Соответствие условий окружающей среды, установленных в документации как обязательные для оборудования или его компонентов

- Подтверждение того, что температура воздуха в объеме зоны хранения лекарственных средств находится в заданных пределах (температурный режим: {{ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ_РЕЖИМ }}) для загруженного состояния (путем температурного картирования).

- Выявленные области, которые не должны быть использованы для хранения (например, в непосредственной близости от охлаждающих змеевиков, потоков холодного воздуха или источников тепла).

- Выявленные области с температурой, выходящей за допустимые граничные значения.

- Выявленные области, наиболее подверженные риску выхода температуры за допустимые пределы (горячие и холодные точки).

- Подтверждение однородности температуры и стабильности ее поддержания.

- Перечень исследований

При проведении исследований осуществляется контроль параметров окружающей среды для надлежащих условий хранения лекарственных средств:

- температурный режим: {{ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ_РЕЖИМ }}.

Перечень исследований:

- квалификация монтажа (IQ). Время проведения исследования: 2 часа;

- картирование зоны хранения лекарственных средств: {{ ВРЕМЯ_ПРОВЕДЕНИЯ_ИССЛЕДОВАНИЯ }}.

Исследования проводятся в соответствии с программой работ (см. разд. 4, п. 4.3).

- Квалификация монтажа (IQ)

Результаты квалификации монтажа представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты квалификации монтажа   (НОВЫЕ ПОЛЯ МАКСОН)

| № п/п | Исследование | Критерий приемлемости | Результат | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка наличия технической и эксплуатационной документации на оборудование | Наличие технической и эксплуатационной документации на оборудование | Руководство по эксплуатации. Особенности модели {{ МОДЕЛЬ }} | Соответствует |
| 2 | Проведение осмотра и проверки, позволяющей установить соответствие идентифицированных ключевых элементов проектным и эксплуатационным характеристикам, указанным в документации, а также подтвердить правильность их установки, подключения вспомогательных систем и электропитания, включая системы аварийной сигнализации | Соответствие идентифицированных ключевых элементов проектным и эксплуатационным характеристикам, корректность их установки и подключения, включая вспомогательные системы, электропитание и системы аварийной сигнализации | {{ НАЗВАНИЕХОЛОДИЛЬНИКА }} установлен и подключён в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Идентифицированные ключевые элементы соответствуют проектным и эксплуатационным характеристикам, указанным в документации. Подключение к электросети выполнено корректно. Вспомогательные системы и система аварийной сигнализации в конструкции оборудования не предусмотрены. | Соответствует |
| 3 | Проверка условий окружающей среды, установленных в документации как обязательные для оборудования или его компонентов | Соответствие условий окружающей среды, установленных в документации как обязательные для оборудования или его компонентов | Руководство по эксплуатации. Особенности модели {{ МОДЕЛЬ }}. Раздел 1 пункт 1.2 Холодильник должен эксплуатироваться в диапазоне температур окружающей среды +10℃...+32℃. Результат представлен в Приложении 4, рис. 4.2 настоящего отчета. | Соответствует |

Выводы:

По результатам квалификации монтажа (IQ) {{ НАЗВАНИЕ_ХОЛОДИЛЬНИКА }} признан соответствующим установленным критериям приемлемости.

- Картирование

План-график картирования представлен в таблице 2.

Таблица 2 – План-график картирования

| Дата / время проведения | Исследование | Диапазон климатических условий | Период проведения исследования |
| --- | --- | --- | --- |
| {{ ДАТА_ВРЕМЯ_ПРОВЕДЕНИЯ_КАРТИРОВАНИЯ }} | Картирование зоны хранения лекарственных средств | Температура: {{ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ_РЕЖИМ }} | {{ ВРЕМЯ_ПРОВЕДЕНИЯ_ИССЛЕДОВАНИЯ }} |